**GBM**

Προσδιορισμός αντισωμάτων IgG έναντι αντισωμάτων GBM με ELISA σε ανθρώπινο ορό. Να προσφερθεί πλήρες κιτ το οποίο να περιλαμβάνει πλάκα 96 θέσεων με αποσπώμενα βοθρία, αρνητικό μάρτυρα των 1,2 mL, ασθενώς θετικό μάρτυρα των 1,2 mL, ισχυρώς θετικό μάρτυρα των 1,2 mL, αραιωτικό διάλυμα δειγμάτων των 50 mL, πυκνό πλυστικό 40x των 25mL, χρωμογόνο των 10 mL, STOP Solution των 10 mL και IgG Conjugate των 10 mL. Το είδος να είναι συμβατό με την αναλυτή που υπάρχει εγκατεστημένος στο Ανοσολογικό εργαστήριο. Να προσφερθεί δείγμα για τον έλεγχο του αντιδραστηρίου από το εργαστήριο σε περίπτωση που το kit δεν έχει ξανά χρησιμοποιηθεί.