ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ |
| --- | --- |
| 26 90001035 000030 | ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ Να συμπεριλαμβάνει 6 ετήσιες παραδόσεις και εκθέσεις απόδοσης/στατιστικών με 1 δείγμα ανά παράδοση ετησίως. Να είναι διαπιστευμένο σχήμα. Επεξεργασία των αποτελεσμάτων του εργαστηρίου και αποστολή εξατομικευμένων εκθέσεων απόδοσης και στατιστικών ποιότητας για κάθε αποστολή δειγμάτων. Η συμμετοχή στο σχήμα να είναι ετήσια. Τα προς ανάλυση δείγματα να είναι σε υγρή μορφή (έτοιμα προς χρήση), ορός ανθρώπινης προέλευσης και τα αποτελέσματα αναφέρονται σε μονάδες U/ml ή τίτλο. Ετήσιος συνολικός αριθμός εκθέσεων απόδοσης/στατιστικών: 6. |
| 26 90001035 000031 | ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΗΠΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Να συμπεριλαμβάνει 6 ετήσιες παραδόσεις και εκθέσεις απόδοσης/στατιστικών με 1 δείγμα ανά παράδοση, ετησίως. Να είναι διαπιστευμένο σχήμα. Επεξεργασία των αποτελεσμάτων του εργαστηρίου και αποστολή εξατομικευμένων εκθέσεων απόδοσης και στατιστικών ποιότητας για κάθε αποστολή δειγμάτων. Η συμμετοχή στο σχήμα να είναι ετήσια. Τα προς ανάλυση δείγματα να είναι σε υγρή μορφή (έτοιμα προς χρήση), ορός ανθρώπινης προέλευσης και τα αποτελέσματα αναφέρονται σε μονάδες U/ml ή τίτλο. Να ελέγχονται τα LKM, AMA, SMA. Ετήσιος συνολικός αριθμός δειγμάτων: 6. Ετήσιος συνολικός αριθμός εκθέσεων απόδοσης/στατιστικών: 6. |
| 26 90001035 000032 | ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ (ANA, DNA, ENA) Να συμπεριλαμβάνει 6 ετήσιες παραδόσεις και εκθέσεις απόδοσης/στατιστικών με 2 δείγματα ανά παράδοση, ετησίως. Να είναι διαπιστευμένο σχήμα. Επεξεργασία των αποτελεσμάτων του εργαστηρίου και αποστολή εξατομικευμένων εκθέσεων απόδοσης και στατιστικών ποιότητας για κάθε αποστολή δειγμάτων. Η συμμετοχή στο σχήμα να είναι ετήσια. Τα προς ανάλυση δείγματα να είναι σε υγρή μορφή (έτοιμα προς χρήση), ορός ανθρώπινης προέλευσης. Οι ελεγχόμενες παράμετροι να είναι οι ακόλουθες: s (ANA), dsDNA, (ENAs): SSA(Ro), SSB(La), Sm, RNP,Sm/RNP, Scl70, Jo-1, ENA screen. Η αναφορά του είδους φθορισμού στο σύστημα Hep-2 να ακολουθεί την ισχύουσα ταξινόμηση κατά ICAP. Ετήσιες παραδόσεις σχήματος: 6. Αριθμός δειγμάτων ανά παράδοση: 2. Ετήσιος συνολικός αριθμός δειγμάτων: 12. Ετήσιος συνολικός αριθμός εκθέσεων απόδοσης/στατιστικών: 6. |
| 26 90001035 000033 | ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ Να συμπεριλαμβάνει 6 ετήσιες παραδόσεις και εκθέσεις απόδοσης/στατιστικών με 2 δείγματα ανά παράδοση, ετησίως. Να είναι διαπιστευμένο σχήμα. Επεξεργασία των αποτελεσμάτων του εργαστηρίου και αποστολή εξατομικευμένων εκθέσεων απόδοσης και στατιστικών ποιότητας για κάθε αποστολή δειγμάτων. Η συμμετοχή στο σχήμα να είναι ετήσια. Τα προς ανάλυση δείγματα να είναι σε υγρή μορφή (έτοιμα προς χρήση), ορός ανθρώπινης προέλευσης και τα αποτελέσματα αναφέρονται σε μονάδες GPLU/ml και MPLU/ml. Οι ελεγχόμενες παράμετροι να είναι οι ακόλουθες: c-ANCA, p-ANCA, PR3, MPO, GBM. Ετήσιος συνολικός αριθμός δειγμάτων: 12. Ετήσιος συνολικός αριθμός εκθέσεων απόδοσης/στατιστικών: 6. |
| 26 90001035 000042 | ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΡΥΠΤΑΣΗΣ Να συμπεριλαμβάνει 3 ετήσιες παραδόσεις και εκθέσεις απόδοσης/στατιστικών με 2 δείγματα ανά παράδοση, ετησίως. Επεξεργασία των αποτελεσμάτων του εργαστηρίου και αποστολή εξατομικευμένων εκθέσεων απόδοσης και στατιστικών ποιότητας για κάθε αποστολή δειγμάτων. Η συμμετοχή στο σχήμα να είναι ετήσια. Τα προς ανάλυση δείγματα να είναι σε υγρή μορφή (έτοιμα προς χρήση), ορός ανθρώπινης προέλευσης Ετήσιες παραδόσεις σχήματος: 3. Αριθμός δειγμάτων ανά παράδοση: 2 |

Να διατίθενται όλα από τον ίδιο οίκο