**Η παρούσα έρευνα αγοράς αφορά την αντικατάσταση του συστήματος συναγερμού στο κτήριο Νευρομυϊκών Παθήσεων.**

**Πιθανόν θα χρειαστούν τα παρακάτω υλικά:**

* Κέντρο συναγερμού 2 ζωνών τουλάχιστον: 1 τεμ
* Μετασχηματιστής 16.6volt 60W: 1 τεμ
* Μπαταρία μολύβδου κλειστού τύπου 12 volt 7ΑH: 1 τεμ
* Πληκτρολόγιο κάθετο 10 ζωνών με LED: 1 τεμ
* Εσωτερική σειρήνα PIEZZO με Flash επίτοιχη: 1 τεμ
* Μπαταρία μολύβδου κλειστού τύπου 12 volt 2,3AH: 1 τεμ
* Όλα τα μικρό-υλικά που απαιτούνται για την άρτια ολοκλήρωση της εργασίας σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης για την παράδοση του έργου σε πλήρη και ορθή λειτουργία.

Οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν άμεσα και η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να ξεκινήσει το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την αποστολή της παραγγελίας που θα σταλεί από το αρμόδιο τμήμα, επι ποινή αποκλεισμού.

**Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες για υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθησης συστημάτων συναγερμού, επιτήρησης, συστήματος ανίχνευσης και οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν από ειδικευμένο προσωπικό που ασχολείται με την παροχή και εγκατάσταση σε συστήματα συναγερμών σπιτιού και συστημάτων ασφαλείας. Θα σταλούν στοιχεία, επι ποινή αποκλεισμού.**

Όλα τα υλικά πρέπει να αρίστης ποιότητας, υψηλής τεχνολογίας και προδιαγραφών από διεθνή ινστιτούτα πιστοποιήσεων. Η προέλευση του κέντρου θα είναι δεν θα είναι Ασιατικής προέλευσης(εξαιρούνται Ιαπωνικά προϊόντα). Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν με την προσφορά τους τεχνικό φυλλάδιο του υλικού που προσφέρουν. Όλος ο εξοπλισμός πρέπει να έχει εγγύηση δύο (2) ετών.

Οι εργασίες, όπως επίσης, οι ποσότητες ή το είδος των υλικών που αναφέρονται παραπάνω, είναι ενδεικτικά προς διευκόλυνση των διαγωνιζομένων. Σε κάθε περίπτωση οι τελικές ποσότητες και το είδος των υλικών που απαιτούνται θα παρθούν με μέριμνα του εκάστοτε αναδόχου.  
Τα εκάστοτε υλικά και εργασίες (είτε αναφέρονται παραπάνω είτε όχι) που θα χρειαστούν για την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης περιλαμβάνονται μέσα στην τιμή προσφοράς που θα δοθεί από τους διαγωνιζομένους. Τέλος, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους 'Βεβαίωση Επίσκεψης' την οποία θα παραλάβει Τεχνικός με την ανάλογη ειδικότητα των εργασιών ή Μηχανικός της εταιρείας από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, κατά τις ώρες 9.00 πμ-11.00 πμ. Σε περίπτωση μη κατάθεσης της παραπάνω 'Βεβαίωσης', η προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή.

Ο ανάδοχος θα μεριμνήσει να μην εμποδίζει την ομαλή λειτουργία του χώρου που θα γίνουν οι αναφερόμενες εργασίες.

Στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνονται η εργασία, όλα τα μικρούλικα, παραμετροποίηση, θέση σε λειτουργία, βασική εκπαίδευση χειρισμού και θα εκδοθεί τιμολόγιο προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών όπου θα περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω.