ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑ ΝΕΟΓΝΑ ΜΕΣΩ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ

Κωδ.0999001006001642

Από εξευγενισμένο διαφανές πλαστικό υποαλλεργικό P.V.C. για ιατρική χρήση.

LATEX FREE.

Κατάλληλη για χορήγηση οξυγόνου μέσω συστήματος Τ και δυνατότητα επιπρόσθετης χορήγησης φαρμάκων μέσω νεφελοποιητή.

Με ειδικό υγραντήρα νεφελοποίησης σε όλες τις θέσεις.

Με σωλήνα παροχής οξυγόνου που δεν τσακίζει μήκους 1,80m.

Για έναν ασθενή και μιας χρήσης.

Απαραίτητη η κατάθεση δείγματος.