ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

1) Το Εργαστήριο πρέπει να είναι διαπιστευμένο και τα πιστοποιητικά διακρίβωσης που θα δοθούν να φέρουν το λογότυπο του ΕΣΥΔ.

2) Εαν τα ανωτέρω όργανα βρεθούν να λειτουργούν εκτός των απαραίτητων προδιαγραφών, το Εργαστήριο Διακρίβωσης θα πρέπει να αναλάβει την ρύθμισή τους και την εκ νέου διακρίβωση χωρίς επιπλέον κόστος.

3) Το Εργαστήριο διακρίβωσης θα πρέπει να διενεργήσει αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διακρίβωσης σε σχετική έκθεση χωρίς επιπλέον κόστος.