|  | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |
| --- | --- |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ					Αθήνα, 20 Μαρτίου 2026

1η  Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

TMHMA BIOΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση:	Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου

115 27 Γουδή

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για ανάληψη εργασίας αντικατάστασης των Plexiglass, πρόφιλτρων και φίλτρων, πιστοποίηση καλής λειτουργίας και μέτρηση ταχύτητας απαγωγής ενός (1) θαλάμου νηματικής ροής.

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Αφορά την αντικατάσταση των Plexiglass, πρόφιλτρων και φίλτρων, πιστοποίηση καλής λειτουργίας και μέτρηση ταχύτητας απαγωγής ενός (1) θαλάμου νηματικής ροής

Οίκου κατασκευής           Τύπου : ASTEC-MONAIR  	S/N:20021230210

του τμήματος ή κλινικής : Φαρμακείο

με παρελκόμενα : …….……………………………………………………………………………

με πρόβλημα βλάβης :

παρατηρήσεις :

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις ώστε να λάβουν πλήρη γνώση και να παραλάβουν σχετική βεβαίωση επίσκεψης από το Τμήμα Βιοϊατρικής την οποία και θα επισυνάψουν στην προσφορά τους. Προσφορές χωρίς βεβαίωση επίσκεψής θα απορρίπτονται.

- Η προσφορά της αναδόχου εταιρείας θα πρέπει να περιλαμβάνει την αντικατάσταση των Plexiglass, πρόφιλτρων και φίλτρων, πιστοποίηση καλής λειτουργίας και μέτρηση ταχύτητας απαγωγής των δύο (2) θαλάμων νηματικής ροής.

- Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να προσκομίσει  δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας για τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν (τουλάχιστον 6μηνη).

- Όλα τα αντίστοιχα ανταλλακτικά να είναι γνήσια και αμεταχείριστα όπως αυτά ορίζονται από τα ενημερωμένα (uptodated) εγχειρίδια λειτουργίας και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

- Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001: 2015.

- Η ανάδοχος εταιρεία να διαθέτει εμπειρία Νοσοκομειακή σε Συντήρηση – Επισκευή των συγκεκριμένων μηχανημάτων.

- Να διαθέτει στην Ελλάδα ειδικά εκπαιδευμένο από τον κατασκευαστικό οίκο προσωπικό με άρτια τεχνική κατάρτιση.

- Η ανάδοχος εταιρεία να διαθέτει και να κάνει χρήση όλων των απαραιτήτων συσκευών και εξοπλισμού - τα οποία να είναι πιστοποιημένα-  που απαιτούνται για τον έλεγχο των μηχ/των συμπεριλαμβανομένης και της ηλεκτρικής ασφάλειας - με εξειδικευμένο εξοπλισμό - σε κάθε παρέμβαση τεχνικής υποστήριξης και όπως ακριβώς απαιτούνται από τον κατασκευαστικό οίκο.

- Η ανάδοχος εταιρεία μετά από το πέρας της εργασίας θα παραδώσει στο  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αντίγραφο Δελτίου Εργασίας, στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί και τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί.