ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΨΥΚΤΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΝΕΑΣ ΑΝΕΠΑΦΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία νέων ψυκτών πόσιμου νερού, οι οποίοι θα είναι νέας τεχνολογίας και ανέπαφοι, για χρήση από ασθενείς, συνοδούς και προσωπικό, σύμφωνα με τις γενικές αρχές δημόσιας υγείας και τις κατευθυντήριες οδηγίες για την διασφάλιση της ποιότητας πόσιμου νερού στους χώρους του Νοσοκομείου. 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι ψύκτες θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιάγραφες:
· Επιδαπέδιος ψύκτης νερού δικτύου με φίλτρα 
· Σύστημα φίλτρου Νερού
Ο κάθε ψύκτης θα πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένο, αυτόνομο σύστημα πολυσταδιακής φίλτρανσης, το οποίο να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:
· Φίλτρο ενεργού άνθρακα, για απομάκρυνση χλωρίου, οσμών και οργανικών ενώσεων.
· Μεμβράνη αντίστροφης ώσμωσης για επιπλέον φιλτράρισμα

· Φίλτρο ιζημάτων (sediment filter), για απομάκρυνση σωματιδίων (χώμα, άμμος, σκουριά) ή και 
· Σύστημα απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία (UV) ή τεχνολογία υπερδιήθησης (ultrafiltration), για αποτελεσματική καταστροφή παθογόνων μικροοργανισμών (βακτηρίων, ιών, πρωτόζωων).

· Σύστημα Αυτόματης Περιοδικής Απολύμανσης
· Επιπλέον των ανωτέρω φίλτρων είναι επιθυμητό να διαθέτουν σύστημα περιοδικής αυτόματης απολύμανσης του εσωτερικού κυκλώματος του νερού:

· Θερμικής απολύμανσης (θερμοκρασία ≥ 85°C) ή εναλλακτικά
· Απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία (UV) με αυτόματο κύκλο λειτουργίας.
· Υλικά Κατασκευής - Υγειονομική Καταλληλότητα
· Η εξωτερική κατασκευή του ψύκτη να είναι από αντιμικροβιακά υλικά ή ανοξείδωτο χάλυβα τύπου AISI 304 ή 316, ανθεκτικός στη διάβρωση και εύκολος στον καθαρισμό.

· Ανοξείδωτες δεξαμενές για ανθεκτικότητα και υγιεινή στο χρόνο.
· Όλα τα υλικά που έρχονται σε επαφή με το νερό να είναι πιστοποιημένα για χρήση σε πόσιμο νερό.

· Πιστοποιήσεις - Πρότυπα Συμμόρφωσης
Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να διαθέτει:

· Πιστοποίηση CE, σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

· Συμμόρφωση με τα πρότυπα NSF/ANSI (κατάλληλο για φίλτρα, συστήματα UV κ.λπ.).

· Κατά προτίμηση, να συνοδεύεται από επιπλέον πιστοποιήσεις ποιότητας (π.χ. ISO 9001, ISO 22000).
· Λειτουργικά Χαρακτηριστικά
· Δυνατότητα παροχής ψυχρού νερού και θερμού νερού, με ανεξάρτητα κυκλώματα.

· Θερμοκρασία εξόδου ψυχρού νερού: έως 5-10°C.

· Ελάχιστη παροχή: ≥ 2 λίτρα/ώρα για ψυχρό νερό και ≥ 4 λίτρα/ώρα για θερμό νερό.
· Χωρητικότητα κάδων: Ζεστού νερού - 4lt, Κρύου νερού - 2lt
· Προστασία lock προς αποφυγή τραυματισμών παιδιών.
· Λειτουργία ψύξεως με συμπιεστή ή ηλεκτρονική ψύξη (θερμοηλεκτρική ψύξη). 
· Ενεργειακή Απόδοση
· Ο ψύκτης να διαθέτει χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, με ενεργειακή κατάταξη τουλάχιστον Ενεργειακή κλάση Α ή ανώτερη, σύμφωνα με την οδηγία ErP.

· Επιθυμητές δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας, όπως:

· Λειτουργία standby

· Πρόσθετες Απαιτήσεις
· Εύκολη πρόσβαση για συντήρηση και αντικατάσταση φίλτρων.

· Η εγκατάσταση να γίνεται επιδαπέδια.

· Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης/συντήρησης στην ελληνική γλώσσα.
· Επιλογές θερμοκρασίας (3): κρύο, ζεστό, θερμοκρασία δωματίου.
· Ενδεικτικές Διαστάσεις (Μ x Β x Υ): 310 x 340 x 1030mm
· Εγγύηση δύο (2) ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης η οποία θα καλύπτει τα ανταλλακτικά.
· Να διαθέτουν προειδοποιητικές ενδείξεις Cooling, Heating, Filter και UV led, για τη διαρκή ενημέρωση της τρέχουσας κατάστασης λειτουργίας.
· Να δύναται να συνδεθούν σε σταθερό δίκτυο παροχής νερού και να συνδέονται με αποχέτευση δικτύου για την αποφυγή υπερχείλισης του δοχείου συγκέντρωσης υδάτων και την πρόκληση ατυχημάτων.

· Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα πρέπει να αναγράψουν στην προσφορά τους τον τροπο ψυξεως του νερου. 

· Επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη.
3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συντηρεί τα μηχανήματα που θα προσφέρει σύμφωνα με τις υποδείξεις του οίκου κατασκευής τους. Δεδομένου της εγγύησης που αναφέρεται παραπάνω, ο Ανάδοχος θα χρεώνει κατά τη διάρκειά της μόνο την πώληση των ανταλλακτικών που απαιτούνται κατά τη διάρκεια των συντηρήσεων. Απαιτείται να κατατεθεί με την οικονομική προσφορά πλήρης τιμοκατάλογος των απαιτούμενων για τη λειτουργία της συσκευής αναλωσίμων, υλικών και ανταλλακτικών.
Δεδομένου της εγγύησης καλής λειτουργίας που θα καλύπτει την συσκευή και την επισκευή όλων των βλαβών – δυσλειτουργιών που πιθανόν παρουσιαστούν από τον Ανάδοχο για περιπτώσεις εκτός βανδαλισμού, οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές κατά το στάδιο της κατάθεσης των προσφορών τους θα πρέπει να καταθέσουν δύο (2) τουλάχιστον κινητά τηλέφωνα, του υπευθύνου της εταιρείας, του υπεύθυνου συνεργείου ή υπεύθυνου τεχνικού για την καλύτερη και ταχύτερη οργάνωση συνεργείου αποκατάστασης βλάβης.

· Στην προσφορά να αναφερθούν αναλυτικά αντίστοιχα προσφερόμενα μηχανήματα – που έχει προμηθεύσει η συμμετέχουσα εταιρία και λειτουργούν σε Ελληνικά Νοσοκομεία, Kλινικές κλπ. (δημόσια ή/και ιδιωτικά), κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια τουλάχιστον. Να κατατεθούν δύο (2) αντίγραφα συμβάσεων ή τιμολογίων για προμήθεια παρομοίων μηχανημάτων σε Δημόσιες Μονάδες Υγείας ή σε Μονάδες του Ιδιωτικού τομέα.
· Θα κατατεθεί βεβαίωση δυνατότητας ανταπόκρισης με παρουσία τεχνικού εντός 24ωρου από την αναγγελία βλάβης. 
· Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επισκεφτούν τους χώρους τοποθέτησης των ψυκτών νερού και εκτέλεσης των σχετικών εργασιών, προκειμένου να αποκτήσουν ιδία αντίληψη των συνθηκών. Οι ώρες επίσκεψης στην Τεχνική Υπηρεσία για αυτοψία, των εργασιών και των λοιπών συνθηκών των χώρων που θα τοποθετηθεί οι νέοι ψυκτες ορίζονται μεταξύ 09:00 πμ -11:00 πμ.
Θα κατατεθεί κατά το στάδιο των προσφορών υπ. δήλωση από τους ενδιαφερόμενους πως αποδέχονται πλήρως τους όρους του διαγωνισμού και οι ψύκτες πόσιμου νερού που προσφέρουν, συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές, επι ποινή αποκλεισμού.  
4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

· Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει όλες τις εργασίες για την ολοκληρωμένη παράδοση του υλικού σε πλήρη λειτουργία, έστω και αν δεν αναφέρονται και επιφέρουν τυχόν αυξομειώσεις στην κοστολόγησή του.
· Το προσωπικό του Αναδόχου θα εργαστεί με επιμέλεια και θα είναι υπεύθυνο ώστε να μην προκύψουν ρύποι από τις εργασίες που εκτελεί. 
· Η αποκομιδή όλων των άχρηστων υλικών (μετά από υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας) που προκύπτουν από εργασίες του Αναδόχου είναι αποκλειστική ευθύνη του ιδίου και είναι υποχρεωτική. 
· Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν με ασφαλή τρόπο τόσο για τις εγκαταστάσεις όσο και για το σύνολο των παρευρισκόμενων στους χώρους του Νοσοκομείου. 

· Για τυχόν φθορές που θα προκληθούν κατά την διάρκεια της μεταφοράς των υλικών και των εργασιών ο ανάδοχος έχει την υποχρεώσει να τις αποκαταστήσει χωρίς πρόσθετη αποζημίωση.

· Ο Ανάδοχος, μετά την κατακύρωση σε αυτόν του αποτελέσματος του Διαγωνισμού και εντός πέντε (5) ημερών, θα έρθει σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου ώστε να οριστεί η ημερομηνία και το χρονοδιάγραμμα της παράδοσης των ψυκτών για πλήρη και ασφαλή χρήση. 

· Η παράδοση των υλικών και οι εργασίες τοποθέτησής τους και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία, ορίζονται σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, μετά την κατακύρωση σε αυτόν, του αποτελέσματος του Διαγωνισμού και την υπογραφή της Σύμβασης, δεν επικοινωνήσει με την Τεχνική Υπηρεσία εντός του χρονικού διαστήματος που αναγράφεται παραπάνω, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
· Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη σε πράγματα και εν γένει υλικά αγαθά, για κάθε ατύχημα, που θα συμβεί σε προσωπικό του Νοσοκομείου, των ασφαλισμένων του και του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο πρόσωπο εντός του Νοσοκομείου, εφόσον τα παραπάνω προκύψουν κατά την διάρκεια ή/και εξαιτίας των εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση. 
· Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καλύπτει το Νοσοκομείο για κάθε αξίωση που θα εγερθεί σε βάρος του εξαιτίας των παραπάνω, να καταβάλει στο Νοσοκομείο κάθε ποσό το οποίο θα υποχρεωθεί τυχόν να καταβάλει εκείνο σε τρίτους από τις ίδιες παραπάνω αιτίες, να αναλαμβάνει με δικές του δαπάνες την υπεράσπιση του Νοσοκομείου για κάθε απαίτηση, αγωγή και μήνυση που θα εγείρεται ή υποβάλλεται εναντίον του από οποιονδήποτε που θα έχει σχέση με τις παραπάνω υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου και γενικά θα αποζημιώνει το Νοσοκομείο για κάθε θετική ζημία που θα μπορούσε να πάθει από τους παραπάνω όρους.
· Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος έναντι των Δικαστικών Αρχών για οποιοδήποτε πρόβλημα λειτουργίας των εγκαταστάσεων του αντικειμένου της σύμβασής του που μπορεί να συνεπάγεται αστικές και ποινικές ευθύνες, καθώς και έναντι οποιασδήποτε διεκδίκησης προκύψει λόγω μη σωστής λειτουργίας της συσκευής από ασθενείς ή εργαζόμενους του Νοσοκομείου.
· Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει ή καθυστερεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την Σύμβαση, το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα, ύστερα από έγγραφη προειδοποίηση, να παίρνει για λογαριασμό του και με δαπάνες του κάθε μέτρο που θα κρίνει αναγκαίο για την προστασία του προσωπικού και των εργασιών, χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται να ζητήσει οποιανδήποτε αποζημίωση ή παράταση της προθεσμίας λόγω της διακοπής αυτής και χωρίς να μειώνεται καθόλου η ευθύνη του που απορρέει από την Σύμβαση αυτή. 
· Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους Νόμους του Κράτους, τα Διατάγματα και τους Κανονισμούς, τις Αστυνομικές Διατάξεις ή Διαταγές καθώς και με τις νόμιμες απαιτήσεις οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή άλλης Αρχής που θα αναφέρονται και θα έχουν εφαρμογή κατά οποιονδήποτε τρόπο για τον Ανάδοχο ή και τις εργασίες του. 
· Θα κατατεθεί εγχειρίδιο στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ενώ ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει όλο το προσωπικό χρήσης (τεχνικό – ιατρικό - νοσηλευτικό κ.λ.π.) για διάστημα το οποίο θα καθορίσει στην προσφορά του.
· Ο προμηθευτής υποχρεούται – με την παράδοση των ψυκτών σε πλήρη λειτουργία - να παραδώσει στον υπεύθυνο κάθε κλινικής που θα τοποθετηθούν οι ψύκτες νερού, το εγχειρίδιο χρήσεως στα ελληνικά. Η εκπαίδευση θα πρέπει να γίνει απαραίτητα από το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό του προμηθευτή. Να κατατεθεί οπωσδήποτε υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή με την οποία θα δεσμεύεται για την εν λόγω εκπαίδευση του προσωπικού και την παράδοση των σχετικών εγχειριδίων με την παράδοση των μηχανημάτων.
[image: image1.png]




