Tεχνικές προδιαγραφές για λάμες λαρυγγοσκοπίου Mcgrath

- Λεπίδες λαρυγγοσκοπίου MAC BLADE  No1 μιας χρήσης, αποστειρωμένες, ατραυματικές και fog free συμβατές με το βιντεολαρυγγοσκόπιο Mcgrath

(συσκευασία των 50 τεμ)

- Λεπίδες λαρυγγοσκοπίου MAC BLADE  No2 μιας χρήσης, αποστειρωμένες, ατραυματικές και fog free συμβατές με το βιντεολαρυγγοσκόπιο Mcgrath

(συσκευασία των 50 τεμ)

- Λεπίδες λαρυγγοσκοπίου MAC BLADE  No3 μιας χρήσης, αποστειρωμένες, ατραυματικές και fog free συμβατές με το βιντεολαρυγγοσκόπιο Mcgrath

(συσκευασία των 50 τεμ)

- Λεπίδες λαρυγγοσκοπίου υπέρκυρτη  για δύσκολη διασωλήνωση MAC BLADE  No3 μιας χρήσης, αποστειρωμένες, ατραμαυτικές και fog free συμβατές με το βιντεολαρυγγοσκόπιο Mcgrath

(συσκευασία των 10τεμ )