# ΦΙΛΤΡΟ ΑΙΜΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ /ΒΡΕΦΩΝ - ΠΑΙΔΩΝ

# (+ ΣΕΤ ΓΡΑΜΜΩΝ)

# Α. ΝΕΟΓΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ(+ ΣΕΤ ΓΡΑΜΜΩΝ) 0999001009003966

Φίλτρο αιμοσυμπύκνωσης/συνεχών μεθόδων Τριχοειδικό για νεογνά, με μεμβράνη   από πολυσουλφόνη - ελεύθερη γλυκερίνης, με δραστική επιφάνεια 0.07m2

Όγκο πλήρωσης 14mL. Συντελεστή διαβατότητας Ουρία 0.99, Κρεατινίνη 1.00, Βιταμίνη Β12 0.98

Αποστειρωμένο, ατομικά συσκευασμένο, ελεύθερο πυρετογόνων

Να έχουν σήμανση CE και να πληρούν όλα τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας