# 19) ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΟΙΛΩΝ ΦΛΕΒΩΝ, ΜΟΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ, ΚΥΡΤΟΥ ΑΚΡΟΥ,

# ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ TIP -  14FR

- Φλεβικοί καθετήρες με κυρτό μεταλλικό άκρο με οπές

- Να είναι κατασκευασμένοι από ασφαλές υλικό PVC

- Να είναι εύκαμπτοι, να μην τσακίζουν

- Να έχουν στο άκρο τους φλάντζα οριοθέτησης

- Να έχουν ενσωματωμένο μεταλλικό σπείρωμα

- Να έχουν υποδοχή για συνδετικό 1/4 και/ή  για συνδετικό 3/8

- Να εξασφαλίζουν ομοιόμορφη ροή του αίματος και τη μέγιστη δυνατή ροή

- Να έχουν επισήμανση ένδειξης μήκους

- Να έχουν μήκος έως 40cm