ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
| --- | --- |
| 1099001020000454 | QUANTIFERON TB GOLD ELISA #33696500008621 Κιτ ανίχνευσης IFNγ με ανοσοενζυμική μέθοδο (ELISA), για την ανίχνευση και τον ποσοτικό προσδιορισμό IFNγ που παράγεται κατά την in vitro ενεργοποίηση ολικού αίματος. - Να διαθέτει καμπύλη 4 συγκεντρώσεων (0-4 IU/mL) - Να διαθέτει υψηλή ευαισθησία (>=94%) και ειδικότητα (>=97%) |
| 1099001020003800 | QUANTIFERON TB GOLD BLOOD COLLECTION TUBES (ESAT-6, CFP-10, TB7.7 (P4) 4X50 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ - Να χρησιμοποιείται για την in vitro ενεργοποίηση ολικού αίματος - Να διατίθενται 4 σωληνάρια ανά εξεταζόμενο: Θετικό μάρτυρα, Αρνητικό μάρτυρα και δύο ξεχωριστά σωληνάρια ανίχνευσης ανοσιακής απόκρισης στα παραπάνω πεπτίδια (ESAT-6, CFP-10, TB7.7 (P4)) του M. Tuberculosis - Το ολικό αίμα στα σωληνάρια να μπορεί να διατηρηθεί έως και 16 ώρες προ της επώασης σε θερμοκρασία δωματίου - Εναλλακτικά να μπορεί να δέχεται αίμα σε ηπαρίνη, που θα μπορεί να διατηρείται μέχρι και 48 ώρες στους 2-8 oC, μέχρι τη μεταφορά στα σωληνάρια. - Ο χρόνος επώασης στους 37oC να είναι τουλάχιστον 16 ώρες. |

Να είναι από τον ίδιο οίκο.

Να διαθέτουν CE IVD

Να συνοδεύονται από ειδικό λογισμικό ανάλυσης (να διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο).

Να αφορούν την εξέταση Quantiferon η οποία αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ βάσει ΦΕΚ.

Να υπάρχει εκτενής σχετική διεθνής βιβλιογραφία η οποία να αποδεικνύει την αξιοπιστία της μεθόδου και την απόδοση του προσφερόμενου συνδυασμού των κιτ.

Η μέθοδος να είναι συγκρίσιμη με τις προτεινόμενες από τον WHO δοκιμασίες IGRA για την ανίχνευση της λοίμωξης από Mycobacterium tuberculosis. (WHO policies 2022).