	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
	ΟΙΚΟΣ
	ΜΟΝΤΕΛΟ
	S/N
	ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ

	1
	Θάλαμος νηματικής ροής
	BERNER
	CLAIRE PURE
	2013000524
	Μέτρηση μικροσωματιδίων 0.5 και 5μm

	2
	Θάλαμος νηματικής ροής
	BERNER
	CLAIRE PURE
	2013000594
	Μέτρηση μικροσωματιδίων
0.5 και 5μm

	3
	Ηλεκτρονικός ζυγός
	Kern and Sohn GmbH
	FKB 6K0.02
	W1204604
	Μας ενδιαφέρει η περιοχή κάτω των 2 Kgr 

	4
	Ψηφιακό χρονόμετρο
	Fisherbrand
	Traceable
	192107495
	Μας ενδιαφέρει η περιοχή κάτω της
1h

	5
	Ψηφιακό θερμόμετρο
	IN/OUT THERMO-CLOCK
	12
	DE 75858615
	4ΟC, -20 ΟC, 

18 ΟC, 25 ΟC

	6
	Θερμόμετρο υδραργύρου
	Δεν υπάρχει
	Δεν υπάρχει
	Δεν υπάρχει
	

	7
	Θερμικός Κυκλοποιητής 1

	Biometra

	T-Personal

	2102146

	Διακρίβωση
55,72,95ΟC

	8
	Θερμικός Κυκλοποιητής 2

	RWD
	M2-96G

	J0119204-002

	Διακρίβωση
55,72,95ΟC



