ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΚΟΥΒΕΡΤΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Κουβέρτες θέρμανσης αέρα για κάτω από το σώμα του ασθενή. Nα είναι μιας χρήσης, μικρού βάρους, Latex free και DEHP free. Να έχουν δυνατότητα εισόδου αέρα σε διαφορετικές πλευρές της κυψέλης φέρουν και να φέρουν οπές ή πόρους παροχής θερμότητας σε όλο το μήκος της επιφάνειας του ασθενή για ισομερή κατανομή της θέρμανσης και κυψελώδη διάταξη για ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας. Να διαθέτουν πιστοποιήσεις όσον αφορά την καταλληλότητα για ανθρώπινη χρήση και την ασφάλεια στο χώρο του χειρουργείου. Να διατίθεται σε μικρές διαστάσεις ειδικές για νεογνά και παιδιά.
Να διαθέτουν συνοδευτικό μηχάνημα θέρμανσης το οποίο να διαθέτει: φίλτρο HEPA, τουλάχιστον τρεις επιλογές θερμοκρασίας, αισθητήρες εξασφάλισης ακρίβειας στη μέτρηση της θερμοκρασίας και αθόρυβη χρήση (μέγιστος θόρυβος 50 dB). Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ποιότητας και ασφάλειας.


