ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΔΟΟΣΤΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ

- Ταχεία, Ασφαλή και Εύκολη Αγγειακή  Πρόσβαση.

- Ημιαυτόματη  Συσκευή.

- Μη εκτεθειμένη Βελόνα.

- Ατομική συσκευασία.

- Μη απαίτηση επιπρόσθετων εξαρτημάτων ως μια συμφέρουσα οικονομικά λύση.

- Να διαθέτει καινοτόμο μηχανισμό σταθεροποίησης βελόνης που βοηθά στη συγκράτησή της στη θέση πρόσβασης.

- Να έχει μηχανικό ασφαλιστικό για το περιορισμό του βάθους διείσδυσης βελόνης πέρα από το προκαθορισμένο βάθος,

- Βάση σταθεροποίησης με ειδικό σχεδιασμό.