Διακρίβωση εξοπλισμού Φαρμακευτικού Τμήματος (επισυνάπτεται και σχετικό έγγραφο) ως εξής:

Α. Δύο (2) θερμόμετρα ΜΙΝ/ΜΑΧ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
1) Το Εργαστήριο πρέπει να είναι διαπιστευμένο και τα πιστοποιητικά διακρίβωσης που θα δοθούν να φέρουν το λογότυπο του ΕΣΥΔ.
2) Εαν τα ανωτέρω όργανα βρεθούν να λειτουργούν εκτός των ενδεικνυόμενων προδιαγραφών, το Εργαστήριο Διακρίβωσης θα πρέπει να αναλάβει την ρύθμισή τους και την εκ νέου διακρίβωση χωρίς επιπλέον κόστος.
3) Το Εργαστήριο διακρίβωσης θα πρέπει να διενεργήσει αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διακρίβωσης σε σχετική έκθεση χωρίς επιπλέον κόστος.

*ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) ΚΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΠΟΥ ΘΑ ΦΑΙΝΟΥΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ, ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ KAI TO ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΤΙΜΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΩΣ ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ I-SUPPLIES).

*ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΘΑ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΕΙΝΗ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ I-SUPPLIES) KAI OXI ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ.

*ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ.