ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ‘Τ’ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ AEROGEN SOLO

•            ΣΕΤ με συνδετικά «Τ» με εξωτερική διάμετρο 22mm στην μια πλευρά τους και εσωτερική διάμετρο 22mm στην άλλη, ώστε να παρεμβάλλονται στο κύκλωμα της συσκευής αναπνευστικής υποστήριξης.

•            Η κάθετη οπή να έχει εξωτερική διάμετρο 22mm ώστε να συνδέεται εκεί ο θάλαμος εκνέφωσης AEROGEN Solo.

•            Το σετ να περιλαμβάνει 10 τεμάχια.

Γεωργία Ντάγκα

Προϊσταμένη ΒΜΕΝΝ