ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ‘Τ’ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ AEROGEN SOLO
•            ΣΕΤ με συνδετικά «Τ» με εξωτερική διάμετρο 22mm στην μια πλευρά τους και εσωτερική διάμετρο 22mm στην άλλη, ώστε να παρεμβάλλονται στο κύκλωμα της συσκευής αναπνευστικής υποστήριξης.
•            Η κάθετη οπή να έχει εξωτερική διάμετρο 22mm ώστε να συνδέεται εκεί ο θάλαμος εκνέφωσης AEROGEN Solo.
•            Το σετ να περιλαμβάνει 10 τεμάχια.
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