ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Να περιέχει ως δραστικό συστατικό αιθυλική αλκοόλη ή συνδυασμό αλκοολών σε συγκέντρωση 60-70% v/v,
χωρίς αλδεΰδες, φαινόλες ή χλώριο.
Να έχει ταχεία δράση εντός max 5 λεπτών.
Να είναι δραστικό έναντι βακτηρίων σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 13727 και ΕΝ 17387, μυκήτων
σύμφωνα με τα ΕΝ13624 και ΕΝ 17387 μυκοβακτηριδίων σύμφωνα με το ΕΝ 14348 και ιών με και χωρίς
8
περίβλημα (HIV, HBV, HCV, Adeno, Noro) σύμφωνα με ΕΝ 14476 και ΕΝ 16777.Δραστικό και έναντι
ανθεκτικών στελεχών όπως MRSA, Acinetobacter spp, Klebsiella spp, Pseudomonas spp, Candida auris
Να έχει συμβατότητα με υλικά όπως: πλαστικό, μέταλλο, γυαλί, ξύλο και να συνοδεύεται από πιστοποιητικά
ελέγχου της συμβατότητας με τα εν λόγω υλικά.
Να κατατεθεί το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος στα Αγγλικά (εφόσον πρόκειται για εισαγόμενο
προϊόν) με την πιστή μετάφραση του στα ελληνικά σύμφωνα με την ΕC 1907/2006 όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει και σύμφωνα τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP.
Να έχει έγκριση από τον Ε.Ο.Φ. ή την ευρωπαϊκή ένωση ως βιοκτόνο, καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π.ή στο PCN.
Να κατατεθεί το πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας μεταφρασμένο
στην ελληνική γλώσσα αν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν.
Να κατατεθούν επίσης το αντίγραφο της καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π. ή στο PCN(Poison Centre Notification)
και αντίγραφο της καταχώρησης του σκευάσματος στο μητρώο Ιατροτεχνολογικών προϊόντων του Ε.Ο.Φ.
Το προϊόν να διαθέτει εν ισχύ πιστοποιητικό CE από κοινοποιημένο οργανισμό, σύμφωνα με την Οδηγία
93/42/ΕΟΚ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και να κατατεθεί.
